桐乡华数广电网络有限公司

运维应急管理制度

文件编号：TXHS-10-01

| 编制部门:运维部 | 编制时间:2025.01.10 |
| --- | --- |
| 版本:V1.0 | 审核时间:2025.01.10 |
| 批准人:吴亚红 | 审批时间:2025.01.10 |

修订记录

| 修订日期 | 版本 | 变更说明 | 修订人 | 审批人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.1.10 | V1.0 | 新建 | 程方 | 茅建根 | 吴亚红 |

目录

桐乡华数广电网络有限公司	1

运维应急管理制度	1

1. 目的	4

2. 适用范围	4

3. 定义与术语	4

4. 应急管理原则	4

5. 组织与职责	4

5.1. 运维部	4

5.2. 服务台	5

5.3. 研发部	5

5.4. 质量管理部	5

6. 应急预案管理	5

6.1. 预案制定	5

6.2. 预案维护	6

6.3. 预案演练	6

7. 应急响应流程	6

7.1. 监测与预警	6

7.2. 启动与响应	6

7.3. 处置与恢复	7

7.4. 终止与报告	7

8. 应急总结与改进	7

8.1. 事件复盘	7

8.2. 报告编制	7

8.3. 改进跟踪	8

9. 资源保障	8

10. 考核指标	8

11. 附则	8

目的

为建立健全公司运维服务的应急响应机制，规范对突发事件的预防、准备、响应、恢复和总结改进的全过程管理，最大限度地预防和减少突发事件造成的业务影响与损失，保障客户业务连续性，特制定本制度。

适用范围

本制度适用于公司运维服务范围内，因软件系统故障、信息安全事件、数据中心服务中断等突发事件（以下简称“应急事件”）的应急响应管理活动。

定义与术语

应急事件：指突发的、对运维服务系统造成或可能造成严重危害，需要立即采取超出常规作业程序的行动进行处置的事件。

应急预案：为应对特定类型应急事件而预先制定的行动方案、资源调配和指挥协调程序。

应急管理部：应急响应期间成立的临时指挥机构，负责统一决策与协调。

业务影响分析（BIA）： 分析应急事件对客户业务功能及SLA可能造成的冲击和影响。

应急管理原则

预防为主，常备不懈：加强日常监控、风险评估和预案演练，提升预防能力。

统一指挥，分级负责：建立清晰的指挥体系，按照事件级别启动相应层级的响应。

快速响应，协同处置：确保信息通畅、决策迅速、各团队协同有效。

持续改进，闭环管理：每次应急后必须进行复盘总结，完善预案与流程。

组织与职责

运维部

负责本制度的制定、修订、宣贯与监督执行。

负责组织公司级及重大业务应急预案的编制、评审、更新、演练与维护。

在应急响应期间，负责组建应急指挥组并承担指挥协调中心职能。

负责监督应急响应全过程，并组织事后总结、报告编制与改进措施跟踪。

负责所辖系统具体应急预案的制定与日常维护。

作为一线应急响应的核心执行力量，负责事件的技术排查、故障隔离与系统恢复。

负责应急期间的技术信息提供与处置过程记录。

运维部经理担任应急管理部负责人。

服务台

作为应急事件初始接报的统一入口（依据《服务台管理制度》）。

负责初步判断、紧急上报，并按照应急指挥组指令，执行客户沟通与状态通报任务。

研发部

为复杂或重大的技术问题提供专家级支持，参与根因分析。

协助验证及提供紧急修复补丁或版本。

质量管理部

参与应急预案的评审，确保其与质量体系要求相符。

参与或监督重大应急事件的总结复盘，从质量改进角度提出独立建议。

应急预案管理

预案制定

应急管理部组织各业务部门，基于业务影响分析（BIA）和风险评估，识别关键业务场景及潜在风险。

针对重大风险，须编制专项《应急预案》。预案内容应包括：事件定义与分级、组织与职责、应急启动条件、处置流程、沟通计划、恢复步骤、资源清单等。

预案需经相关部门会签，并由公司主管领导批准后发布。

预案维护

应急预案实行动态管理。每年至少进行一次系统性评审。

当出现以下情况时，必须及时启动预案修订：

组织架构、关键人员或联系方式发生重大变更。

运维的系统、技术架构或业务逻辑发生重大变化。

法律法规或客户合同要求发生变化。

通过应急演练或实际响应发现预案存在缺陷。

预案演练

应急管理部负责制定年度《应急演练计划》。

针对核心业务系统应急预案，每年至少组织一次实战演练或桌面推演。

演练后须形成《演练总结报告》，评估预案有效性，并记录发现的问题与改进措施。

应急响应流程

监测与预警

通过运维监控工具、服务台报告等渠道，实时监测系统状态。

发现符合应急预案中定义的预警条件时，监测人员应立即按预案规定进行预警通报。

启动与响应

事件上报与确认： 服务台或监控人员确认事件后，立即上报应急管理部及运维部经理。

定级与启动： 应急管理部会同技术负责人，根据事件影响范围、业务中断时间等因素初步定级，并决定启动相应级别的应急预案。

成立指挥部： 重大事件（如一级、二级）须立即成立应急指挥部，明确指挥长及各组职责。

处置与恢复

紧急处置： 技术团队按照预案进行故障隔离、系统恢复等操作，优先恢复核心业务。

沟通通报： 应急指挥部或指定人员（通常由服务台协助）根据沟通计划，定时向客户、管理层通报事件进展。

协同联动： 各团队在指挥部统一协调下工作，确保信息同步、行动一致。

终止与报告

响应终止： 事件得到有效控制，系统服务恢复，经评估满足终止条件后，由应急指挥部或授权领导宣布应急响应终止。

初步报告： 响应终止后24小时内，技术负责人需提交《应急事件初步报告》，说明事件现象、处置过程及当前状态。

应急总结与改进

事件复盘

应急响应终止后5个工作日内，应急管理部必须组织一次事件复盘会议。

参与人员应包括应急处置相关各方。复盘需采用根本原因分析法，重点分析事件原因、响应过程的不足及预案的适用性。

报告编制

复盘会后3个工作日内，由应急管理部牵头编制正式的《应急响应总结报告》。

报告内容应包括：事件概述、影响分析、时间线追溯、根本原因、处置过程评估、经验教训、改进措施建议。

改进跟踪

报告中的改进措施应明确责任部门与完成时限，并纳入公司统一的改进跟踪体系（如录入《服务改进措施表》）。

应急管理部负责跟踪改进措施的落实，直至闭环。重大改进措施应触发相关预案和制度的修订。

资源保障

人员保障：建立应急专家与技术人员名录，确保联络畅通。

工具保障：确保应急所需的运维工具、监控平台、通讯工具在应急期间可用（参照《运维服务工具管理制度》）。

知识保障：应急案例及解决方案应及时总结，纳入服务知识（参照《服务知识管理制度》），供未来参考。

考核指标

| KPI | 目标值 | 计算公式/方法 | 频度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目应急演练次数 | ≥1次 | 数量，应急演练报告数量 | 年度 |

附则

本制度自发布之日起执行，由应急管理部负责解释与修订。本制度与《服务台管理制度》、《服务交付管理制度》等配套执行。