桐乡华数广电网络有限公司

公安视频监控项目运维项目
应急演练大纲

文件编号：TXHS-10-03

| 编制部门:运维部 | 编制时间:2025.12.10 |
| --- | --- |
| 版本:V1.0 | 审核时间:2025.12.10 |
| 批准人:吴亚红 | 审批时间:2025.12.10 |

修订记录

| 修订日期 | 版本 | 变更说明 | 修订人 | 审批人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.12.10 | V1.0 | 新建 | 程方 | 茅建根 | 吴亚红 |

目录

桐乡华数广电网络有限公司	1

公安视频监控项目运维项目 应急演练大纲	1

1. 演练基本信息	4

2. 演练目的	4

3. 演练组织架构	4

3.1. 应急指挥部	4

3.2. 现场抢修组	5

3.3. 服务台	5

4. 演练场景设计	5

4.1. 模拟故障	5

4.2. 演练流程	5

4.3. 恢复策略	6

5. 演练前准备	6

6. 演练评估标准	7

7. 演练后总结	7

8. 资源保障	8

9. 注意事项	8

演练基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 演练名称 | 公安视频监控项目2025年度应急演练 |
| 演练类型 | 一级故障演练 / 实战演练 |
| 演练时间 | 2025年12月15日 |
| 演练地点 | 桐乡市主城区（市政府周边） |
| 模拟故障 | 核心区域光缆中断（市政施工挖断） |
| 故障等级 | 一级故障 |
| 演练时长 | 预计2小时 |

演练目的

- 检验应急响应团队的快速反应能力（30分钟内到场）

- 检验故障诊断与恢复能力（核心区域2小时内恢复）

- 检验应急指挥与沟通机制（30分钟内建立专用沟通渠道）

- 检验备用纤芯切换能力（切换时间≤30分钟）

- 检验服务台故障受理与工单流转效率（响应≤10分钟）

演练组织架构

应急指挥部

| 角色 | 人员 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 应急指挥 | 项目负责人 | 整体指挥、协调资源、对外联络 |
| 技术协调 | 运维部经理 | 技术支持、故障分析、决策建议 |
| 监督评估 | 质量管理部经理 | 记录响应时间、评估演练效果 |

现场抢修组

| 角色 | 人员 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 现场抢修 | 运维工程师（2名） | 现场排查、光纤熔接、备用纤芯切换 |
| 抢修车辆 | 司机（1名） | 确保快速到达现场 |

服务台

| 角色 | 人员 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 故障受理 | 服务台专员 | 接报、派单、跟踪、反馈 |
| 信息通报 | 服务台专员 | 每小时向甲方更新处理进展 |

演练场景设计

模拟故障

- 时间：2025年12月15日 上午10:00（模拟）

- 地点：市政府周边某核心监控点位

- 故障描述：光缆被市政施工挖断，摄像机离线，图像丢失

- 故障等级：一级故障（核心区域监控离线）

演练流程

| 时间节点 | 动作 | 负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| T+0分钟 | 服务台接到甲方报障 | 服务台专员 | 模拟报警 |
| T+5分钟 | 完成故障分级，派发工单 | 服务台专员 | — |
| T+10分钟 | 通知应急指挥部成员 | 项目负责人 | — |
| T+30分钟 | 现场抢修组到达故障点位 | 运维工程师 | 记录到场时间 |
| T+30分钟 | 建立与甲方专用沟通渠道 | 项目负责人 | 微信群/电话 |
| T+45分钟 | 故障诊断完成（光缆中断） | 运维工程师 | — |
| T+60分钟 | 切换至备用纤芯 | 运维工程师 | 记录切换时间 |
| T+90分钟 | 图像恢复，通知甲方确认 | 运维工程师 | — |
| T+120分钟 | 故障处理完成，工单关闭 | 服务台专员 | — |

恢复策略

| 优先级 | 工作内容 | 预计耗时 |
| --- | --- | --- |
| 第一优先级 | 备用纤芯切换，恢复图像 | 30分钟 |
| 第二优先级 | 光纤熔接修复主光缆 | 2小时内 |
| 第三优先级 | 现场清理，恢复原状 | 30分钟 |

演练前准备

| 序号 | 准备事项 | 责任人 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定详细演练方案 | 运维部经理 | 演练前7天 |
| 2 | 通知甲方科信部门，确认演练时间 | 项目负责人 | 演练前3天 |
| 3 | 准备演练所需工具和备件 | 运维工程师 | 演练前1天 |
| 4 | 组织参演人员培训，明确职责 | 运维部经理 | 演练前1天 |
| 5 | 设立演练观察员，准备评估表格 | 质量管理部经理 | 演练前1天 |
| 6 | 确认备用纤芯可用性 | 运维工程师 | 演练前1天 |

演练评估标准

| 评估项 | 目标值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 服务台响应时间 | ≤10分钟 | 达标/不达标 |
| 现场到场时间 | ≤30分钟 | 达标/不达标 |
| 故障诊断时间 | ≤45分钟 | 达标/不达标 |
| 备用纤芯切换时间 | ≤30分钟 | 达标/不达标 |
| 核心区域恢复时间 | ≤2小时 | 达标/不达标 |
| 沟通渠道建立时间 | ≤30分钟 | 达标/不达标 |
| 信息更新频次 | 每小时1次 | 达标/不达标 |

演练后总结

| 序号 | 总结事项 | 责任人 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 记录各环节响应时间 | 质量管理部经理 | 演练当日 |
| 2 | 组织演练复盘会议 | 项目负责人 | 演练后3天内 |
| 3 | 分析存在问题及原因 | 运维部经理 | 演练后5天内 |
| 4 | 制定整改措施并跟踪落实 | 运维部经理 | 演练后7天内 |
| 5 | 编制演练总结报告，提交甲方 | 项目负责人 | 演练后10天内 |

资源保障

| 资源类型 | 需求说明 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 人员 | 应急指挥1人、现场抢修2人、服务台1人、评估1人 | 运维部、质量管理部 |
| 工具 | 光纤熔接机、光功率计、万用表、工程宝、对讲机 | 现有设备 |
| 备件 | 备用纤芯、尾纤、接头 | 备件库 |
| 车辆 | 抢修车辆1辆 | 运维部 |
| 文档 | 演练方案、评估表、记录表 | 运维部编制 |

注意事项

- 安全第一：演练过程中注意人身安全和设备安全，避免次生事故

- 提前沟通：演练前务必通知甲方科信部门，确认演练时间，避免影响真实业务

- 范围控制：演练仅限于模拟故障点，不影响其他正常运行的监控点位

- 记录完整：演练过程中所有环节均需记录时间，确保评估数据准确

- 及时恢复：演练结束后及时恢复故障点原状，确保监控系统正常运行