桐乡华数广电网络有限公司

公安视频监控项目运维项目
应急演练计划

文件编号：TXHS-10-04

| 编制部门:运维部 | 编制时间:2025.12.15 |
| --- | --- |
| 版本:V1.0 | 审核时间:2025.12.15 |
| 批准人:吴亚红 | 审批时间:2025.12.15 |

修订记录

| 修订日期 | 版本 | 变更说明 | 修订人 | 审批人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.12.15 | V1.0 | 新建 | 程方 | 茅建根 | 吴亚红 |

目录

桐乡华数广电网络有限公司	1

公安视频监控项目运维项目 应急演练计划	1

1. 计划概述	4

1.1. 编制目的	4

1.2. 编制依据	4

1.3. 适用范围	4

2. 一级故障演练详细计划	4

2.1. 演练基本信息	4

2.2. 演练日程安排	4

2.3. 人员分工	5

2.4. 演练前准备清单	6

3. 资源保障计划	6

4. 演练后总结计划	6

5. 风险与应对措施	7

计划概述

编制目的

为确保《应急演练预案》有效落地，明确2025年度应急演练的具体安排、时间节点、人员分工及保障措施，特制定本计划。

编制依据

- 《公安视频监控项目运维项目-应急演练预案》

- 《公安视频监控项目运维项目-应急演练大纲》

- 《公安视频监控项目运维项目-服务可用性和连续性计划》

适用范围

本计划适用于本项目2025年度组织的各项应急演练活动。

一级故障演练详细计划

演练基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 演练名称 | 公安视频监控项目2025年度一级故障演练 |
| 演练时间 | 2025年12月15日 上午10:00 — 12:00 |
| 演练地点 | 桐乡市主城区（市政府周边） |
| 模拟故障 | 核心区域光缆中断（市政施工挖断） |
| 故障等级 | 一级故障 |
| 演练时长 | 预计2小时 |

演练日程安排

| 时间 | 事项 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 09:30 — 10:00 | 演练前准备会，确认人员、工具到位 | 项目负责人 |
| 10:00 | 演练启动，模拟故障触发 | 服务台专员 |
| 10:00 — 10:10 | 故障接报、分级、派单 | 服务台专员 |
| 10:10 — 10:30 | 应急指挥部启动，通知相关人员 | 项目负责人 |
| 10:30 — 10:40 | 现场抢修组到达故障点位 | 运维工程师 |
| 10:40 — 10:45 | 建立与甲方专用沟通渠道 | 项目负责人 |
| 10:45 — 11:00 | 故障诊断（光缆中断确认） | 运维工程师 |
| 11:00 — 11:15 | 切换至备用纤芯，图像恢复 | 运维工程师 |
| 11:15 — 11:30 | 甲方向确认，信息通报 | 项目负责人、服务台专员 |
| 11:30 — 12:00 | 演练总结会，记录问题 | 质量管理部经理 |
| 12:00 | 演练结束 | 项目负责人 |

人员分工

| 角色 | 人员 | 职责 | 到位时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥 | 项目负责人 | 整体指挥、协调资源、对外联络 | 10:10 |
| 技术协调 | 运维部经理 | 技术支持、故障分析、决策建议 | 10:10 |
| 监督评估 | 质量管理部经理 | 记录响应时间、评估演练效果 | 10:10 |
| 现场抢修 | 运维工程师（2名） | 现场排查、光纤熔接、备用纤芯切换 | 10:30 |
| 抢修车辆 | 司机（1名） | 确保快速到达现场 | 10:10 |
| 故障受理 | 服务台专员 | 接报、派单、跟踪、反馈 | 10:00 |
| 信息通报 | 服务台专员 | 每小时向甲方更新处理进展 | 10:00 |

演练前准备清单

| 序号 | 准备事项 | 责任人 | 完成时限 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定详细演练方案 | 运维部经理 | 12月8日 | 待完成 |
| 2 | 通知甲方科信部门，确认演练时间 | 项目负责人 | 12月12日 | 待完成 |
| 3 | 准备演练所需工具和备件 | 运维工程师 | 12月14日 | 待完成 |
| 4 | 组织参演人员培训，明确职责 | 运维部经理 | 12月14日 | 待完成 |
| 5 | 设立演练观察员，准备评估表格 | 质量管理部经理 | 12月14日 | 待完成 |
| 6 | 确认备用纤芯可用性 | 运维工程师 | 12月14日 | 待完成 |
| 7 | 抢修车辆检查 | 运维工程师 | 12月14日 | 待完成 |
| 8 | 通讯设备测试（对讲机、电话） | 服务台专员 | 12月14日 | 待完成 |

资源保障计划

| 资源类型 | 需求说明 | 来源 | 到位时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员 | 应急指挥1人、现场抢修2人、服务台1人、评估1人 | 运维部、质量管理部 | 12月15日9:30 |
| 工具 | 光纤熔接机、光功率计、万用表、工程宝、对讲机 | 现有设备 | 12月14日 |
| 备件 | 备用纤芯、尾纤、接头 | 备件库 | 12月14日 |
| 车辆 | 抢修车辆1辆 | 运维部 | 12月15日9:00 |
| 文档 | 演练方案、评估表、记录表 | 运维部编制 | 12月14日 |
| 通讯 | 备用手机、对讲机 | 运维部 | 12月14日 |

演练后总结计划

| 序号 | 总结事项 | 责任人 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 记录各环节响应时间 | 质量管理部经理 | 演练当日 |
| 2 | 组织演练复盘会议 | 项目负责人 | 12月18日 |
| 3 | 分析存在问题及原因 | 运维部经理 | 12月20日 |
| 4 | 制定整改措施并跟踪落实 | 运维部经理 | 12月22日 |
| 5 | 编制演练总结报告，提交甲方 | 项目负责人 | 12月25日 |

风险与应对措施

| 序号 | 风险描述 | 应对措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 演练期间出现真实故障 | 立即终止演练，转为真实故障处置 | 项目负责人 |
| 2 | 甲方临时变更时间 | 提前3天确认，预留备选时间 |  |