桐乡华数广电网络有限公司

公安视频监控项目运维项目
2025年度巡检报告

文件编号：TXHS-09-03

| 编制部门:运维部 | 编制时间:2025.12.20 |
| --- | --- |
| 版本:V1.0 | 审核时间:2025.12.20 |
| 批准人:吴亚红 | 审批时间:2025.12.20 |

修订记录

| 修订日期 | 版本 | 变更说明 | 修订人 | 审批人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.12.20 | V1.0 | 新建 | 程方 | 茅建根 | 吴亚红 |

目录

桐乡华数广电网络有限公司	1

公安视频监控项目运维项目 2025年度巡检报告	1

1. 月度巡检执行情况汇总	4

2. 各月巡检明细	4

2.1. 2025年6月	4

2.2. 2025年7月	5

2.3. 2025年8月	5

2.4. 2025年9月	5

2.5. 2025年10月	6

2.6. 2025年11月	6

2.7. 2025年12月	6

3. 季度保养执行情况	7

4. 在线率统计	7

5. 整改与改进情况	7

5.1. 发现问题统计	7

5.2. 典型问题分析	8

6. 结论	8

月度巡检执行情况汇总

| 月份 | 计划巡检点位 | 实际完成点位 | 巡检完成率 | 月度覆盖率 | 季度累计覆盖率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6月 | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% |
| 7月 | 25% | 25% | 100% | 25% | 50% |
| 8月 | 25% | 25% | 100% | 25% | 75% |
| 9月 | 25% | 25% | 100% | 25% | 100%（Q3完成） |
| 10月 | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% |
| 11月 | 25% | 25% | 100% | 25% | 50% |
| 12月 | 25% | 25% | 100% | 25% | 75% |

每月巡检覆盖率均达到25%的计划要求

2025年Q3（6-9月）已完成一轮全覆盖，累计覆盖率达100%

2025年Q4（10-12月）累计覆盖率达75%，剩余25%将于2026年1月完成

各月巡检明细

2025年6月

| 序号 | 巡检区域 | 巡检点位 | 巡检结果 | 发现问题 | 处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市政府周边 | 15个 | 正常 | — | — |
| 2 | 公安局门口 | 8个 | 正常 | — | — |
| 3 | 主城区主干道 | 30个 | 正常 | 2处摄像机角度偏移 | 已现场调整 |
| 4 | 学校周边 | 12个 | 正常 | — | — |
| 5 | 交通枢纽 | 10个 | 正常 | — | — |

本月合计：巡检点位75个，发现并处理问题2处，整改完成率100%。

2025年7月

| 序号 | 巡检区域 | 巡检点位 | 巡检结果 | 发现问题 | 处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 党政机关 | 10个 | 正常 | — | — |
| 2 | 商业中心 | 20个 | 正常 | 1处挂箱密封条老化 | 已更换 |
| 3 | 居民小区出入口 | 25个 | 正常 | — | — |
| 4 | 工业园区 | 15个 | 正常 | — | — |
| 5 | 城乡结合部 | 10个 | 正常 | 1处立杆轻微锈蚀 | 已除锈处理 |

本月合计：巡检点位80个，发现并处理问题2处，整改完成率100%。

2025年8月

| 序号 | 巡检区域 | 巡检点位 | 巡检结果 | 发现问题 | 处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医院周边 | 12个 | 正常 | — | — |
| 2 | 公园广场 | 15个 | 正常 | — | — |
| 3 | 背街小巷 | 30个 | 正常 | 2处摄像机镜头模糊 | 已清洁 |
| 4 | 公交枢纽 | 8个 | 正常 | — | — |
| 5 | 重点路口 | 20个 | 正常 | — | — |

本月合计：巡检点位85个，发现并处理问题2处，整改完成率100%

2025年9月

| 序号 | 巡检区域 | 巡检点位 | 巡检结果 | 发现问题 | 处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学校周边（开学季） | 20个 | 正常 | — | — |
| 2 | 交通要道 | 25个 | 正常 | 1处电源适配器老化 | 已更换 |
| 3 | 治安卡口 | 10个 | 正常 | — | — |
| 4 | 重点单位周边 | 15个 | 正常 | — | — |
| 5 | 其他区域 | 15个 | 正常 | 1处防水胶带脱落 | 已重新缠绕 |

本月合计：巡检点位85个，发现并处理问题2处，整改完成率100%。

季度总结：2025年Q3累计完成巡检点位325个，实现季度全覆盖目标。

2025年10月

| 序号 | 巡检区域 | 巡检点位 | 巡检结果 | 发现问题 | 处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市政府周边 | 15个 | 正常 | — | — |
| 2 | 公安局门口 | 8个 | 正常 | — | — |
| 3 | 主城区主干道 | 30个 | 正常 | — | — |
| 4 | 学校周边 | 12个 | 正常 | — | — |
| 5 | 交通枢纽 | 10个 | 正常 | — | — |

本月合计：巡检点位75个，未发现问题。

2025年11月

| 序号 | 巡检区域 | 巡检点位 | 巡检结果 | 发现问题 | 处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 党政机关 | 10个 | 正常 | — | — |
| 2 | 商业中心 | 20个 | 正常 | — | — |
| 3 | 居民小区出入口 | 25个 | 正常 | 1处补光灯不亮 | 已更换 |
| 4 | 工业园区 | 15个 | 正常 | — | — |
| 5 | 城乡结合部 | 10个 | 正常 | — | — |

本月合计：巡检点位80个，发现并处理问题1处，整改完成率100%

2025年12月

| 序号 | 巡检区域 | 巡检点位 | 巡检结果 | 发现问题 | 处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医院周边 | 12个 | 正常 | — | — |
| 2 | 公园广场 | 15个 | 正常 | — | — |
| 3 | 背街小巷 | 30个 | 正常 | — | — |
| 4 | 公交枢纽 | 8个 | 正常 | — | — |
| 5 | 重点路口 | 20个 | 正常 | — | — |

本月合计：巡检点位85个，未发现问题。

季度保养执行情况

| 季度 | 保养范围 | 保养内容 | 执行日期 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q3（6-9月） | 重点区域（党政机关、学校、交通枢纽） | 镜片清洁、设备除尘、紧固螺丝、防水胶带重缠 | 9月15日-20日 | 已完成 |
| Q4（10-12月） | 重点区域（党政机关、学校、交通枢纽） | 镜片清洁、设备除尘、紧固螺丝、防水胶带重缠 | 12月10日-15日 | 已完成 |

在线率统计

| 月份 | 计划在线率目标 | 实际在线率 | 是否达标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6月 | ≥98% | 100% | ✅ 达标 | — |
| 7月 | ≥98% | 100% | ✅ 达标 | — |
| 8月 | ≥98% | 100% | ✅ 达标 | — |
| 9月 | ≥98% | 100% | ✅ 达标 | — |
| 10月 | ≥98% | 100% | ✅ 达标 | — |
| 11月 | ≥98% | 99.5% | ✅ 达标 | 1处补光灯故障，已修复 |
| 12月 | ≥98% | 100% | ✅ 达标 | — |

说明：离线原因属市政施工、供电局停电等非乙方责任的，已从在线率统计中剔除。本期无剔除时长。

整改与改进情况

发现问题统计

| 月份 | 发现问题数 | 已整改数 | 整改完成率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6月 | 2 | 2 | 100% |
| 7月 | 2 | 2 | 100% |
| 8月 | 2 | 2 | 100% |
| 9月 | 2 | 2 | 100% |
| 10月 | 0 | 0 | — |
| 11月 | 1 | 1 | 100% |
| 12月 | 0 | 0 | — |
| 合计 | 9 | 9 | 100% |

典型问题分析

| 问题类型 | 发生次数 | 占比 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 摄像机角度偏移 | 2 | 22% | 现场调整，纳入巡检标准项 |
| 镜头模糊 | 2 | 22% | 定期清洁，增加清洁频次 |
| 挂箱密封条老化 | 1 | 11% | 更换，纳入季度保养检查项 |
| 立杆锈蚀 | 1 | 11% | 除锈处理，加强预防性维护 |
| 电源适配器老化 | 1 | 11% | 更换，建立备件预警机制 |
| 防水胶带脱落 | 1 | 11% | 重新缠绕，加强紧固检查 |
| 补光灯故障 | 1 | 11% | 更换备件，备件库存充足 |

结论

2025年6月至12月期间，巡检工作按计划执行，每月巡检覆盖率均达到25%要求，Q3已完成一轮全覆盖，Q4覆盖率达75%。共发现并处理问题9处，整改完成率100%。月度在线率持续保持在98%以上，符合合同要求。巡检与维护工作有效保障了公安视频监控系统的稳定运行。