中机创新科技发展（重庆）有限公司

中机中联智慧工程管理平台运维项目
阶段性总结报告

文件编号：ZJCK-09-04

| 编制部门:经营拓展部 | 编制时间:2026.06.30 |
| --- | --- |
| 版本:V1.0 | 审核时间:2026.06.30 |
| 批准人:李凯 | 审批时间:2026.06.30 |

修订记录

| 修订日期 | 版本 | 变更说明 | 修订人 | 审批人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026.06.30 | V1.0 | 新建 | 陶海波 | 邹雪 | 李凯 |

目录

中机创新科技发展（重庆）有限公司	1

中机中联智慧工程管理平台运维项目 阶段性总结报告	1

1. 项目概述	4

2. 项目执行情况汇总	4

2.1. 巡检执行情况	4

2.2. 巡检点位统计	4

2.3. 系统可用率达成情况	5

2.4. 季度深度保养执行情况	5

3. 服务协议达成情况	5

3.1. 系统可用率考核	5

3.2. 响应及时性考核	6

3.3. 质量考核	6

4. 问题整改与改进	6

4.1. 发现问题分类统计	6

4.2. 改进措施落实情况	6

5. 备件与保障资源使用情况	7

6. 存在问题与风险提示	7

6.1. 已识别问题	7

6.2. 风险提示	7

7. 下一阶段工作计划	7

8. 总结	8

项目概述

本项目为智慧工程管理平台系统运维服务项目，服务周期为2026年1月1日至2026年6月30日。本报告总结2026年1月至6月（共6个月）的项目执行情况，涵盖巡检执行、系统可用率达成、故障处理、季度保养及服务等级协议（SLA）达成等方面。

项目执行情况汇总

巡检执行情况

| 月份 | 计划巡检覆盖率 | 实际完成覆盖率 | 巡检完成率 | 季度累计覆盖率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 25% | 25% | 100% | 25% |
| 2月 | 25% | 25% | 100% | 50% |
| 3月 | 25% | 25% | 100% | 75%（Q1完成） |
| 4月 | 25% | 25% | 100% | 100% |
| 5月 | 25% | 25% | 100% | 25% |
| 6月 | 25% | 25% | 100% | 50%（Q2完成） |

每月巡检覆盖率均达到25%的计划要求

2026年1-4月已完成一轮全覆盖，累计覆盖率达100%

2026年5-6月累计覆盖率达50%，已按计划完成上半年度全覆盖目标

巡检点位统计

| 月份 | 巡检点位 | 发现问题 | 整改完成率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 75个 | 2处 | 100% |
| 2月 | 80个 | 2处 | 100% |
| 3月 | 85个 | 2处 | 100% |
| 4月 | 85个 | 2处 | 100% |
| 5月 | 75个 | 0处 | — |
| 6月 | 80个 | 1处 | 100% |
| 合计 | 480个 | 9处 | 100% |

系统可用率达成情况

| 月份 | 目标系统可用率 | 实际系统可用率 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1月 | ≥98% | 100% | ✅ 达标 |
| 2月 | ≥98% | 100% | ✅ 达标 |
| 3月 | ≥98% | 100% | ✅ 达标 |
| 4月 | ≥98% | 100% | ✅ 达标 |
| 5月 | ≥98% | 100% | ✅ 达标 |
| 6月 | ≥98% | 99.5% | ✅ 达标 |

离线原因属市政施工、供电局停电等非乙方责任的，已从系统可用率统计中剔除。本期无剔除时长。

季度深度保养执行情况

| 季度 | 保养范围 | 保养内容 | 执行日期 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1（1-3月） | 核心服务区域 | 系统日志检查、服务状态检测、磁盘清理、配置备份 | 3月15日-20日 | 已完成 |
| Q2（4-6月） | 核心服务区域 | 系统日志检查、服务状态检测、磁盘清理、配置备份 | 6月10日-15日 | 已完成 |

服务协议达成情况

系统可用率考核

| 指标 | 目标值 | 实际达成 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月度平均系统可用率 | ≥98% | 平均99.93% | 达标 |

响应及时性考核

| 故障等级 | 到场时限 | 执行情况 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级故障 | 30分钟内到场 | 本期未发生 | 不适用 |
| 二级故障 | 1小时内到场 | 达标 | ✅ |
| 三级故障 | 4小时内到场 | 达标 | ✅ |

质量考核

| 考核项 | 执行情况 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 维护不当导致设备烧毁 | 未发生 | 达标 |

问题整改与改进

发现问题分类统计

| 问题类型 | 发生次数 | 占比 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用服务日志异常 | 2 | 22% | 现场调整，纳入巡检标准项 |
| 服务响应异常 | 2 | 22% | 定期清洁，增加清洁频次 |
| 机柜密封条老化 | 1 | 11% | 更换，纳入季度保养检查项 |
| 服务器机柜锈蚀 | 1 | 11% | 除锈处理，加强预防性维护 |
| 电源适配器老化 | 1 | 11% | 更换，建立备件预警机制 |
| 数据备份脱落 | 1 | 11% | 重新缠绕，加强紧固检查 |
| 辅助监控终端故障 | 1 | 11% | 更换备件，备件库存充足 |
| 合计 | 9 | 100% | 整改率100% |

改进措施落实情况

| 序号 | 改进措施 | 责任部门 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用服务日志检查纳入巡检标准项 | 经营拓展部 | 已完成 |
| 2 | 增加镜头清洁频次（季度→月度） | 经营拓展部 | 已完成 |
| 3 | 建立备件库存预警机制 | 经营拓展部 | 已完成 |
| 4 | 季度保养增加密封条及数据备份检查 | 经营拓展部 | 已完成 |

备件与保障资源使用情况

| 项目 | 计划要求 | 实际状态 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 周转备机 | ≥5%总数 | 充足，型号齐全 | 已完成 |
| 后端热备 | 应用服务器、数据库集群热备 | 运行正常 | 已完成 |
| 备用服务器（2台） | 每月充电测试 | 已测试，可用 | 已完成 |
| 抢修车辆随车工具 | 每周检查 | 齐全，正常 | 已完成 |

存在问题与风险提示

已识别问题

| 序号 | 问题描述 | 风险等级 | 计划解决时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上半年度巡检覆盖率100%，按期完成全覆盖目标 | 低 | 2026年1月 |
| 2 | 部分点位设备老化（电源适配器、辅助监控终端） | 中 | 纳入下半年更换计划 |

风险提示

网络运营风险：需加强与运营商的信息同步，提前获取网络维护安排

极端天气风险：需提前做好机房环境加固及应急物资储备

下一阶段工作计划

| 序号 | 工作内容 | 计划时间 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成上半年巡检覆盖目标 | 2026年1月 | 经营拓展部 |
| 2 | 2026年Q3季度保养 | 2026年3月 | 经营拓展部 |
| 3 | 备件库存盘点及补充 | 2026年1月 | 经营拓展部 |
| 4 | 半年度系统可用率及服务报告提交 | 2026年1月 | 经营拓展部 |

总结

2026年1月至6月期间，智慧工程管理平台项目运维工作按计划有效执行：

巡检执行：每月巡检覆盖率均达到25%要求，4月份已完成一轮全覆盖，累计巡检服务节点340个

系统可用率：月度平均系统可用率达99.93%，高于合同要求的98%

问题整改：共发现9处问题，整改完成率100%

季度保养：Q1、Q2季度保养均已按计划完成

SLA达成：所有考核指标均达标

项目整体运行平稳，服务可用性和连续性保障体系有效，符合合同及实施方案要求。